## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
_______________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) Z.v.
________. gada ____. ____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta adrese: Vaidavas iela 3, Valmiera
Nr. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija |  | 0
| PVN | 21% | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
2 | Neparedzētie izdevumi | 0% | 0
| PVN | 22% | 0
| Pavisam neparedzēto darbu izmaksas |  | 0
2 | Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
| - būvuzraudzība | 0.9% | 0
| - projekta autoruzraudzība | 0.9% | 0
| Kopā |  | 0
| PVN | 21% | 0
| Pavisam ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi |  | 0
3 | Ar tehnisko apsekošanu, energoaudita pārskatu un vienkāršotās renovācijas kartes izstrādei saistītie izdevumi |  | PVN 21% | PVN 22%
| - Tehniskā apsekošana |  | 74.38 | 177.89
| - Energoaudita pārskats |  | 86.78 | 201.61
| - Vienkāršotās renovācijas karte (Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, mezgli, tāme) |  | 347.11 | 806.45
| Kopā |  | 508.27 | 1185.95
| PVN |  | 106.73 | 260.909
| Starpsumma |  | 615 | 1446.859
| Ar tehnisko apsekošanu, energoaudita pārskatu un vienkāršotās renovācijas kartes izstrādei saistītie izdevumi |  | 2061.859
| KOPĀ PAR KOPTĀMI |  | 2061.859
Sastādīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:___________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būvdarbi, apdares darbi un specializētie darbi
Būves nosaukums |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija
Objekta adrese |  | Vaidavas iela 3, Valmiera
|  | Par kopējo summu, Ls | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba vieds vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) |  | 1.04
1 | 1 | Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Pagraba pārseguma siltināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmas renovācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Ventilācijas sistēmas renovācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Ēkas strukturālo daļu atjaunošana, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Peļņa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09% |  |  | 0 | 0
Pavisam kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Tāme
Lokālā tāme Nr. 1
Būvdarbi, apdares darbi un specializētie darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija
Objekta adrese: Vaidavas iela 3, Valmiera
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (Ls)
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Cokola siltināšana un apdare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 02-00000 | Demontēt betona plākšņu apmali | m3 | 6.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 03-00000 | Atrakt grunti roku darbā gar pamatiem dziļumā vidēji 70cm | m3 | 48.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 02-00000 | Cokola un pagraba gaismas šahtu sienu attīrīšana ar augstspiediena mazgātāju | m2 | 111.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | 21-00000 | Cokola gruntēšana | m2 | 95.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | 21-00000 | Cokola siltināšana ar Tenapors-Ekstra putupolistirolu b=50mm, stiprinātu pie sinām ar līmjavu un dībeļiem (5gb/m2) 120mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m2 | 95.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | 21-00000 | Atbērt grunti atpakaļ blietējot pa kārtām, b=20cm | m3 | 48.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | 21-00000 | Cokola siltumizolācijas un pagraba gaismas šahtu sienu armēšana ar Valmieras stiklašķiedras sietu, ieskaitot stūru līstu uzstādīšanu | m2 | 62.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | 21-00000 | Cokola gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 46.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | 21-00000 | Cokola un pagraba gaismas šahtu sienu krāsošana ar tonētu sārmizturīgu ūdens dispersijas krāsu | m2 | 62.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | 07-00000 | Pagraba logu bedru nosegrestu nomaiņa | gb. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Betona bruģakmens apmales izveidošana ap ēku | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 31-00000 | Šķembas blietētas gruntī 150 mm biezumā | m3 | 9.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 31-00000 | Blietēta grants izsija 50mm biezumā | m3 | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 31-00000 | Bortakmens 80x200x1000 uzstādīšana uz betona B10 pamata | m | 79.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 31-00000 | Betona bruģa b=60mm seguma ierīkošana | m2 | 65.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Logu un durvju nomaiņa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 02-00000 | Logu demontāža | gb. | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 02-00000 | Ārējo skārda palodžu demontāža | m | 138.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 02-00000 | Iekšējo palodžu demontāža | m | 39.87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 02-00000 | Durvju bloku demontāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | 08-00000 | PVC logu bloku L-1 2060x1180(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 08-00000 | PVC logu bloku L-3 2060x1470(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | 08-00000 | PVC logu bloku L-4 1470x1470(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | 08-00000 | PVC logu bloku L-5 2060x1470(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | 08-00000 | Pagraba PVC logu bloku L-6 1500x900(h) montāža | gb. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | 08-00000 | PVC logu bloku L-9 2150x2170(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | 08-00000 | Kāpņu telpu PVC logu bloku L-10 2170x650(h) montāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12 | 08-00000 | Kāpņu telpu neveramu PVC logu bloku L-10* 2170x650(h) montāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13 | 08-00000 | Kāpņu telpu PVC logu bloku L-11 2170x650(h) montāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14 | 08-00000 | Kāpņu telpu neveramu PVC logu bloku L-11* 2170x650(h) montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.15 | 08-00000 | PVC durvju bloka D1 2300x2250(h) montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.16 | 08-00000 | PVC durvju bloka D2 1300x2060(h) montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.17 | 08-00000 | Ārējo skārda palodžu montāža 250mm platas, cinkotas | m | 138.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.18 | 08-00000 | Ventilācijas sistēmas Regalair ierīkošana nemaināmajos dzīvokļu logos | gb. | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.19 | 08-00000 | Durvju aizvērēju uzstādīšana kāpņu telpu ārdurvīm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.20 | 08-00000 | Durvju aizvērēju uzstādīšana pagraba ārdurvīm un kāpņu telpu iekšdurvīm | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Fasādes siltināšana un apdare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 21-00000 | Izdrupušo ķieģeļu pilastru un sienu apmešana ar remontjavu | m2 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 21-00000 | Cokolprofilu 103mm montāža | m | 67.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | 21-00000 | Cokolprofilu 53mm montāža | m | 11.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | 21-00000 | Fasādes gruntēšana | m2 | 905.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | 13-00000 | Fasādes izlīdzināšana ar putupolistirolu EPS-60, b=30mm, stiprinātu pie sienām ar līmjavu | m2 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | 13-00000 | Fasādes pilastru un izvirzījumu siltināšana ar putupolistirolu EPS-60, b=50mm, stiprinātu pie sienām ar līmjavu un dībeļiem (8gb/m2) 120mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m2 | 128.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | 13-00000 | Fasādes siltināšana ar fasādes akmens vati, b=100mm, stiprinātu pie sienām ar līmjavu un dībeļiem (8gb/m2) 180mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m2 | 412.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | 13-00000 | Fasādes siltināšana ar putupolistirolu EPS-60, b=100mm, stiprinātu pie sienām ar līmjavu un dībeļiem (8gb/m2) 180mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m2 | 364.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | 21-00000 | Fasādes armēšana ar Valmieras stiklašķiedras sietu, ieskaitot stūra līstu uzstādīšanu | m2 | 926.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | 21-00000 | Fasādes gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 926.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | 21-00000 | Fasādes gruntēšana un krāsošana ar tonētu fasādes krāsu | m2 | 926.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | 21-00000 | Sastatņu noma, montāža un demontāža | m2 | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Ailsānu siltināšana un apdare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | 21-00000 | Ailsānu gruntēšana | m | 539.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | 13-00000 | Ailsānu siltināšanas ar fasādes akmens vati, b=30mm, stiprinātu pie ailsāniem ar līmjavu un dībeļiem (3gb/m) 100mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m | 539.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | 21-00000 | Ailsānu siltumizolācijas armēšana ar Valmieras stiklašķiedras sietu, ieskaitot stūra līstu uzstādīšanu | m | 539.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | 21-00000 | Ailsānu gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m | 539.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | 21-00000 | Ailsānu gruntēšana un krāsošana ar tonētu fasādes krāsu | m | 539.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pagraba pārseguma siltināšana | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 18-00000 | Elektromontāžas darbi pirms griestu siltināšanas | m2 | 325.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 21-00000 | Pagraba griestu siltināšana ar putupolistirolu EPS 60, b=100mm, stiprinātu pie griestiem ar līmjavu un dībeļiem (5gb/m2) 180mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti,, armēts ar Valmieras stikla šķiedras sietu | m2 | 325.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmas renovācija | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Apkures sistēmas renovācija un siltummezgla rekonstrukcija | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 02-00000 | Bojāto apkures sistēmas cauruļvadu demontāža | m | 174 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-63mm | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-50mm | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-40mm | m | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-32mm | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-25mm | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | 17-00000 | Pieslēgumi pa stāvvadiem turpgaitai (3/4 '' - lodveida ventils,amerikanka, t-metāla fasondaļa,nolišanas laodveida ventilis) | gb. | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | 17-00000 | Pieslēgumi pa stāvvadiem atgaitai (3/4 '' -balansventilis (danfos vai Oventrop) ,amerikanka. | gb. | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | 17-00000 | Metināmās metāla vītnes 3/4''a | gb. | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | 17-00000 | Metināmās metāla vītnes 2''a | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | 17-00000 | Cauruļvadu stiprinājumi (d-25,d-32,d-40,d50,d63) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | 17-00000 | Montāžas palīgmateriāli (dībeļi,vītņu stienis,armējošā lenta,utt) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | 17-00000 | Fasondaļu montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 25 montāža | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.15 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 32 montāža | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.16 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 40 montāža | m | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.17 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 50 montāža | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.18 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 63 montāža | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.19 | 17-00000 | Sistēmas nolaišana, uzpildīšana un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.20 | 17-00000 | Siltummezgla rekonstrukcija | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Karstā ūdens sistēmas guļvadu cauruļu renovācija | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 02-00000 | Bojātā ūdensvada demontāža | m | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 14-00000 | Cauruļvadu montāža (fusiotherm SDR)d-50mm | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 14-00000 | Cauruļvadu montāža (fusiotherm SDR)d-40mm | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 14-00000 | Cauruļvadu montāža (fusiotherm SDR)d-32mm | m | 68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 14-00000 | Cauruļvadu montāža (fusiotherm SDR)d-25mm | m | 64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | 14-00000 | Cauruļvadu stiprinājumi (d-25,d-32,d-40,d-50) | gb. | 112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | 14-00000 | Fasondaļu montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | 14-00000 | Montāžas palīgmateriāli (dībeļi,vītņu stienis,armējošā lenta,utt) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | 14-00000 | Karsta ūdens pieslēgumi pa stāvvadiem (3/4 '' - lodveida ventils,amerikanka, t-metāla fasondaļa,nolišanas laodveida ventilis) | gb. | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija b=30mm, d=25mm | m | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija b=30mm, d=32mm | m | 68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija b=30mm, d=40mm | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.13 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija b=30mm, d=50mm | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14 | 17-00000 | Sistēmas nolaišana, uzpildīšana un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ventilācijas sistēmas renovācija | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 17-00000 | Kopējo ventilācijas kanālu tīrīšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 06-00000 | Skārda jumtiņu montāža ventilācijas skursteņiem | m | 6.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 17-00000 | Ventilācijas apsekošana dzīvokļos un ventilācijas restīšu nomaiņa | gb. | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 10-00000 | Skursteņu gruntēšana | m2 | 24.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 21-00000 | Skursteņu armēšana ar Valmieras stiklašķiedras sietu, ieskaitot stūra līstu montāžu | m2 | 24.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 21-00000 | Skursteņu dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 24.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 21-00000 | Skursteņa krāsošana ar tonētu fasādes krāsu | m2 | 24.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 |  | 3. stāva pārseguma siltināšana | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | 08-00000 | Bēniņu staigājamo laipu montāža 720 mm platumā | m | 62.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 13-00000 | 3. stāva pārseguma siltināšana no augšas ar beramo siltumizolāciju, b=300mm | m2 | 383.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ēkas strukturālo daļu atjaunošana, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 |  | Jumta seguma nomaiņa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | 02-00000 | Azbestcementa lokšņu jumta seguma demontāža, būvgružus utilizējot | m2 | 496.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 02-00000 | Dzegu apšuvuma demontāža | m2 | 64.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | 02-00000 | Latojuma demontāža | m2 | 496.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | 08-00000 | Spāru pagarināšana par 20cm ar antiseptizētiem zāģmateriāliem 200x50mm, l=350mm | gb. | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | 10-00000 | Esošo jumta koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu un antiseptiķi | m2 | 530 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | 08-00000 | Šķērslatojuma 75x75mm montāža | m | 1282 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | 09-00000 | Viļņoto šķiedrcementa jumta lokšņu montāža, (ieskaitot skārda pieslēgumus pie skursteņiem, vējdēļus, karnīzes, sniega aiztures barjeras un ugundzēsēju drošības trosi kores daļā) | m2 | 496.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | 08-00000 | Dzegu apšūšana ar dēļiem 21x100mm un krāsošana | m2 | 64.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | 09-00000 | Jumta lūku montāža 820x900mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | 09-00000 | Lietus ūdens noteksistēmas nomaiņa | m | 118.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Ieejas mezglu jumta slīpuma izveidošana un jumta seguma montāža | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | 08-00000 | Jumta krituma izveidošana ar antiseptizētām koka brusām un OSB 22mm | m2 | 8.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | 09-00000 | Bituma ruļļu materiālu jumta seguma ieklāšana. Apakšklājs ar poliestera armējumu 160 g/m2. Virsklājs ar poliestera armējumu 160 g/m2. | m2 | 8.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | 09-00000 | Karnīzes ierīkošana ar skārda elementiem | m | 8.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | 09-00000 | Pieslēgumu izveidošana pie sienas ar bituma ruļļu materiālu un vates stūrīšiem | m | 10.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | 09-00000 | Lietus ūdens noteksistēmas montāža d=120mm | m | 5.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
Tiešās izmaksas kopā: | [14 empty] | 0
Sastādīja:___________________ |  |  |  |  | Pārbaudīja:__________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Darbu apjomi
Darbu abjomi Nr.1
Būvdarbi, apdares darbi un specializētie darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija
Objekta adrese: Vaidavas iela 3, Valmiera
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšana un nomaiņa
1.1 |  | Cokola siltināšana un apdare
1.1.1 | 02-00000 | Demontēt betona plākšņu apmali | m3 | 6.5
1.1.2 | 03-00000 | Atrakt grunti roku darbā gar pamatiem dziļumā vidēji 70cm | m3 | 48.4
1.1.3 | 02-00000 | Cokola un pagraba gaismas šahtu sienu attīrīšana ar augstspiediena mazgātāju | m2 | 111.73
1.1.4 | 21-00000 | Cokola gruntēšana | m2 | 95.3
1.1.5 | 21-00000 | Cokola siltināšana ar Tenapors-Ekstra putupolistirolu b=50mm, stiprinātu pie sinām ar līmjavu un dībeļiem (5gb/m2) 120mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m2 | 95.3
1.1.6 | 21-00000 | Atbērt grunti atpakaļ blietējot pa kārtām, b=20cm | m3 | 48.4
1.1.7 | 21-00000 | Cokola siltumizolācijas un pagraba gaismas šahtu sienu armēšana ar Valmieras stiklašķiedras sietu, ieskaitot stūru līstu uzstādīšanu | m2 | 62.55
1.1.8 | 21-00000 | Cokola gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 46.12
1.1.9 | 21-00000 | Cokola un pagraba gaismas šahtu sienu krāsošana ar tonētu sārmizturīgu ūdens dispersijas krāsu | m2 | 62.55
1.1.10 | 07-00000 | Pagraba logu bedru nosegrestu nomaiņa | gb. | 10
1.2 |  | Betona bruģakmens apmales izveidošana ap ēku
1.2.1 | 31-00000 | Šķembas blietētas gruntī 150 mm biezumā | m3 | 9.8
1.2.2 | 31-00000 | Blietēta grants izsija 50mm biezumā | m3 | 3.3
1.2.3 | 31-00000 | Bortakmens 80x200x1000 uzstādīšana uz betona B10 pamata | m | 79.73
1.2.4 | 31-00000 | Betona bruģa b=60mm seguma ierīkošana | m2 | 65.35
1.3 |  | Logu un durvju nomaiņa
1.3.1 | 02-00000 | Logu demontāža | gb. | 34
1.3.2 | 02-00000 | Ārējo skārda palodžu demontāža | m | 138.86
1.3.3 | 02-00000 | Iekšējo palodžu demontāža | m | 39.87
1.3.4 | 02-00000 | Durvju bloku demontāža | gb. | 4
1.3.5 | 08-00000 | PVC logu bloku L-1 2060x1180(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 2
1.3.6 | 08-00000 | PVC logu bloku L-3 2060x1470(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 2
1.3.7 | 08-00000 | PVC logu bloku L-4 1470x1470(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 3
1.3.8 | 08-00000 | PVC logu bloku L-5 2060x1470(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 1
1.3.9 | 08-00000 | Pagraba PVC logu bloku L-6 1500x900(h) montāža | gb. | 10
1.3.10 | 08-00000 | PVC logu bloku L-9 2150x2170(h) ar iebūvētu ventilāciju "Ventair" montāža | gb. | 2
1.3.11 | 08-00000 | Kāpņu telpu PVC logu bloku L-10 2170x650(h) montāža | gb. | 4
1.3.12 | 08-00000 | Kāpņu telpu neveramu PVC logu bloku L-10* 2170x650(h) montāža | gb. | 4
1.3.13 | 08-00000 | Kāpņu telpu PVC logu bloku L-11 2170x650(h) montāža | gb. | 4
1.3.14 | 08-00000 | Kāpņu telpu neveramu PVC logu bloku L-11* 2170x650(h) montāža | gb. | 2
1.3.15 | 08-00000 | PVC durvju bloka D1 2300x2250(h) montāža | gb. | 2
1.3.16 | 08-00000 | PVC durvju bloka D2 1300x2060(h) montāža | gb. | 2
1.3.17 | 08-00000 | Ārējo skārda palodžu montāža 250mm platas, cinkotas | m | 138.86
1.3.18 | 08-00000 | Ventilācijas sistēmas Regalair ierīkošana nemaināmajos dzīvokļu logos | gb. | 26
1.3.19 | 08-00000 | Durvju aizvērēju uzstādīšana kāpņu telpu ārdurvīm | gb. | 2
1.3.20 | 08-00000 | Durvju aizvērēju uzstādīšana pagraba ārdurvīm un kāpņu telpu iekšdurvīm | gb. | 4
1.4 |  | Fasādes siltināšana un apdare
1.4.1 | 21-00000 | Izdrupušo ķieģeļu pilastru un sienu apmešana ar remontjavu | m2 | 50
1.4.2 | 21-00000 | Cokolprofilu 103mm montāža | m | 67.97
1.4.3 | 21-00000 | Cokolprofilu 53mm montāža | m | 11.25
1.4.4 | 21-00000 | Fasādes gruntēšana | m2 | 905.8
1.4.5 | 13-00000 | Fasādes izlīdzināšana ar putupolistirolu EPS-60, b=30mm, stiprinātu pie sienām ar līmjavu | m2 | 180
1.4.6 | 13-00000 | Fasādes pilastru un izvirzījumu siltināšana ar putupolistirolu EPS-60, b=50mm, stiprinātu pie sienām ar līmjavu un dībeļiem (8gb/m2) 120mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m2 | 128.54
1.4.7 | 13-00000 | Fasādes siltināšana ar fasādes akmens vati, b=100mm, stiprinātu pie sienām ar līmjavu un dībeļiem (8gb/m2) 180mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m2 | 412.65
1.4.8 | 13-00000 | Fasādes siltināšana ar putupolistirolu EPS-60, b=100mm, stiprinātu pie sienām ar līmjavu un dībeļiem (8gb/m2) 180mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m2 | 364.61
1.4.9 | 21-00000 | Fasādes armēšana ar Valmieras stiklašķiedras sietu, ieskaitot stūra līstu uzstādīšanu | m2 | 926.4
1.4.10 | 21-00000 | Fasādes gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 926.4
1.4.11 | 21-00000 | Fasādes gruntēšana un krāsošana ar tonētu fasādes krāsu | m2 | 926.4
1.4.12 | 21-00000 | Sastatņu noma, montāža un demontāža | m2 | 1000
1.5 |  | Ailsānu siltināšana un apdare
1.5.1 | 21-00000 | Ailsānu gruntēšana | m | 539.84
1.5.2 | 13-00000 | Ailsānu siltināšanas ar fasādes akmens vati, b=30mm, stiprinātu pie ailsāniem ar līmjavu un dībeļiem (3gb/m) 100mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti | m | 539.84
1.5.3 | 21-00000 | Ailsānu siltumizolācijas armēšana ar Valmieras stiklašķiedras sietu, ieskaitot stūra līstu uzstādīšanu | m | 539.84
1.5.4 | 21-00000 | Ailsānu gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m | 539.84
1.5.5 | 21-00000 | Ailsānu gruntēšana un krāsošana ar tonētu fasādes krāsu | m | 539.84
2 |  | Pagraba pārseguma siltināšana
2.1 | 18-00000 | Elektromontāžas darbi pirms griestu siltināšanas | m2 | 325.3
2.2 | 21-00000 | Pagraba griestu siltināšana ar putupolistirolu EPS 60, b=100mm, stiprinātu pie griestiem ar līmjavu un dībeļiem (5gb/m2) 180mm ar metāla naglu un plastmasas cepurīti,, armēts ar Valmieras stikla šķiedras sietu | m2 | 325.3
3 |  | Siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmas renovācija
3.1 |  | Apkures sistēmas renovācija un siltummezgla rekonstrukcija
3.1.1 | 02-00000 | Bojāto apkures sistēmas cauruļvadu demontāža | m | 174
3.1.2 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-63mm | m | 32
3.1.3 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-50mm | m | 42
3.1.4 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-40mm | m | 48
3.1.5 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-32mm | m | 28
3.1.6 | 17-00000 | Cauruļvadu montāža (climatherm SDR 7,4) d-25mm | m | 24
3.1.7 | 17-00000 | Pieslēgumi pa stāvvadiem turpgaitai (3/4 '' - lodveida ventils,amerikanka, t-metāla fasondaļa,nolišanas laodveida ventilis) | gb. | 22
3.1.8 | 17-00000 | Pieslēgumi pa stāvvadiem atgaitai (3/4 '' -balansventilis (danfos vai Oventrop) ,amerikanka. | gb. | 22
3.1.9 | 17-00000 | Metināmās metāla vītnes 3/4''a | gb. | 22
3.1.10 | 17-00000 | Metināmās metāla vītnes 2''a | gb. | 2
3.1.11 | 17-00000 | Cauruļvadu stiprinājumi (d-25,d-32,d-40,d50,d63) | kpl. | 1
3.1.12 | 17-00000 | Montāžas palīgmateriāli (dībeļi,vītņu stienis,armējošā lenta,utt) | kpl. | 1
3.1.13 | 17-00000 | Fasondaļu montāža | kpl. | 1
3.1.14 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 25 montāža | m | 24
3.1.15 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 32 montāža | m | 28
3.1.16 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 40 montāža | m | 48
3.1.17 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 50 montāža | m | 42
3.1.18 | 13-00000 | Siltumizolācijas no akmensvates b=40mm ar follijas segumu 63 montāža | m | 32
3.1.19 | 17-00000 | Sistēmas nolaišana, uzpildīšana un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
3.1.20 | 17-00000 | Siltummezgla rekonstrukcija | kpl. | 1
3.2 |  | Karstā ūdens sistēmas guļvadu cauruļu renovācija
3.2.1 | 02-00000 | Bojātā ūdensvada demontāža | m | 136
3.2.2 | 14-00000 | Cauruļvadu montāža (fusiotherm SDR)d-50mm | m | 12
3.2.3 | 14-00000 | Cauruļvadu montāža (fusiotherm SDR)d-40mm | m | 40
3.2.4 | 14-00000 | Cauruļvadu montāža (fusiotherm SDR)d-32mm | m | 68
3.2.5 | 14-00000 | Cauruļvadu montāža (fusiotherm SDR)d-25mm | m | 64
3.2.6 | 14-00000 | Cauruļvadu stiprinājumi (d-25,d-32,d-40,d-50) | gb. | 112
3.2.7 | 14-00000 | Fasondaļu montāža | kpl. | 1
3.2.8 | 14-00000 | Montāžas palīgmateriāli (dībeļi,vītņu stienis,armējošā lenta,utt) | kpl. | 1
3.2.9 | 14-00000 | Karsta ūdens pieslēgumi pa stāvvadiem (3/4 '' - lodveida ventils,amerikanka, t-metāla fasondaļa,nolišanas laodveida ventilis) | gb. | 24
3.2.10 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija b=30mm, d=25mm | m | 34
3.2.11 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija b=30mm, d=32mm | m | 68
3.2.12 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija b=30mm, d=40mm | m | 70
3.2.13 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija b=30mm, d=50mm | m | 12
3.2.14 | 17-00000 | Sistēmas nolaišana, uzpildīšana un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
4 |  | Ventilācijas sistēmas renovācija
4.1 | 17-00000 | Kopējo ventilācijas kanālu tīrīšana | kpl. | 1
4.2 | 06-00000 | Skārda jumtiņu montāža ventilācijas skursteņiem | m | 6.24
4.3 | 17-00000 | Ventilācijas apsekošana dzīvokļos un ventilācijas restīšu nomaiņa | gb. | 54
4.4 | 10-00000 | Skursteņu gruntēšana | m2 | 24.21
4.5 | 21-00000 | Skursteņu armēšana ar Valmieras stiklašķiedras sietu, ieskaitot stūra līstu montāžu | m2 | 24.21
4.6 | 21-00000 | Skursteņu dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m2 | 24.21
4.7 | 21-00000 | Skursteņa krāsošana ar tonētu fasādes krāsu | m2 | 24.21
5 |  | Citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi
5.1 |  | 3. stāva pārseguma siltināšana
5.1.1 | 08-00000 | Bēniņu staigājamo laipu montāža 720 mm platumā | m | 62.49
5.1.2 | 13-00000 | 3. stāva pārseguma siltināšana no augšas ar beramo siltumizolāciju, b=300mm | m2 | 383.4
6 |  | Ēkas strukturālo daļu atjaunošana, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai
6.1 |  | Jumta seguma nomaiņa
6.1.1 | 02-00000 | Azbestcementa lokšņu jumta seguma demontāža, būvgružus utilizējot | m2 | 496.51
6.1.2 | 02-00000 | Dzegu apšuvuma demontāža | m2 | 64.46
6.1.3 | 02-00000 | Latojuma demontāža | m2 | 496.51
6.1.4 | 08-00000 | Spāru pagarināšana par 20cm ar antiseptizētiem zāģmateriāliem 200x50mm, l=350mm | gb. | 75
6.1.5 | 10-00000 | Esošo jumta koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu un antiseptiķi | m2 | 530
6.1.6 | 08-00000 | Šķērslatojuma 75x75mm montāža | m | 1282
6.1.7 | 09-00000 | Viļņoto šķiedrcementa jumta lokšņu montāža, (ieskaitot skārda pieslēgumus pie skursteņiem, vējdēļus, karnīzes, sniega aiztures barjeras un ugundzēsēju drošības trosi kores daļā) | m2 | 496.51
6.1.8 | 08-00000 | Dzegu apšūšana ar dēļiem 21x100mm un krāsošana | m2 | 64.46
6.1.9 | 09-00000 | Jumta lūku montāža 820x900mm | gb. | 2
6.1.10 | 09-00000 | Lietus ūdens noteksistēmas nomaiņa | m | 118.6
6.2 |  | Ieejas mezglu jumta slīpuma izveidošana un jumta seguma montāža
6.2.1 | 08-00000 | Jumta krituma izveidošana ar antiseptizētām koka brusām un OSB 22mm | m2 | 8.5
6.2.2 | 09-00000 | Bituma ruļļu materiālu jumta seguma ieklāšana. Apakšklājs ar poliestera armējumu 160 g/m2. Virsklājs ar poliestera armējumu 160 g/m2. | m2 | 8.5
6.2.3 | 09-00000 | Karnīzes ierīkošana ar skārda elementiem | m | 8.28
6.2.4 | 09-00000 | Pieslēgumu izveidošana pie sienas ar bituma ruļļu materiālu un vates stūrīšiem | m | 10.16
6.2.5 | 09-00000 | Lietus ūdens noteksistēmas montāža d=120mm | m | 5.88
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām. 2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju. 3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Darba apjomi SM
Darbu abjomi Nr.2
Siltummezgla rekonstrukcija
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija
Objekta adrese: Vaidavas iela 3, Valmiera
Pasūtījuma Nr. 2-2.1/54-2010
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 02-00000 | Vecā siltummezgla demontāža | gab. | 1
2 | 17-00000 | Siltummainis (Divpakāpju)XB 20-1 20, 1'' ā.v. | gab. | 1
3 | 17-00000 | Siltummainis XB 20-1 30, 1'' ā.v. | gab. | 1
4 | 13-00000 | Siltummainim izolācija XB 20-1; 30-48 | gab. | 1
5 | 13-00000 | Siltummainim izolācija XB 20-1; 10-26 | gab. | 1
6 | 17-00000 | VS2-25/Dn25, Kvs 4, spiediena balans. vārsts c-apkurei | gab. | 1
7 | 17-00000 | VM2-20/Dn20, Kvs 4.0 spiediena balans. vārsts | gab. | 1
8 | 17-00000 | AMV 33 motors vārstam 230 V, 3s/mm, 450 N | gab. | 1
9 | 17-00000 | AMV 10 motors sēžas vārstiem, 230 V, 14s/mm, 300N | gab. | 1
10 | 17-00000 | AVP15 diferencspied.un regulējoš vārsts Kv 4.0 atgaita | gab. | 1
11 | 17-00000 | ECL 300 Comfort, 230 V, universāla kontrole (2 cikli) | gab. | 1
12 | 17-00000 | ECL 200,300 pamatne | gab. | 1
13 | 17-00000 | ESMT ārgaisa temperat. sensors | gab. | 1
14 | 17-00000 | ESMU iegremdēšanas sensors 100 mm, varš | gab. | 1
15 | 17-00000 | ESM-11 virsmas sensors | gab. | 1
16 | 17-00000 | Ventiļi Naval Dn 40 | gab. | 2
17 | 17-00000 | Ventiļi Naval Dn 32 | gab. | 2
18 | 17-00000 | Ventiļi Naval Dn 25 | gab. | 2
19 | 17-00000 | Lodveida krāns Dn 32 | gab. | 2
20 | 17-00000 | Lodveida krāns Dn 25 | gab. | 1
21 | 17-00000 | Lodveida krāns Dn 20 | gab. | 1
22 | 17-00000 | Lodveida krāns Dn 15 | gab. | 21
23 | 17-00000 | Vienvirziena vārsts (misiņa) Dn 32 | gab. | 1
24 | 17-00000 | Vienvirziena vārsts (misiņa) Dn 20 | gab. | 1
25 | 17-00000 | Vienvirziena vārsts (misiņa) Dn 15 | gab. | 1
26 | 17-00000 | Filtrs (gružu ķērājs ar flančiem) Dn 50 | gab. | 2
27 | 17-00000 | Filtrs (gružu ķērājs) Dn 32 | gab. | 1
28 | 17-00000 | Filtrs (gružu ķērājs) Dn 20 | gab. | 1
29 | 17-00000 | Filtrs (gružu ķērājs) Dn 15 | gab. | 1
30 | 17-00000 | Ūdens skaitītājs (apkures uzpildei Q=1,5m3/h) | gab. | 1
31 | 17-00000 | Ūdens skaitītājs 3,5 m3/h | gab. | 1
32 | 17-00000 | Drošības vārsts 10 bāri | gab. | 1
33 | 17-00000 | Drošības vārsts 6 bāri | gab. | 1
34 | 17-00000 | Manometri (Watts) 1/2'' | gab. | 9
35 | 17-00000 | Termometri (Watts) 1/2" | gab. | 6
36 | 17-00000 | Sūknis Willo 30/6 (karstā ūdens cirk.)vai Grunfos analogs | gab. | 1
37 | 17-00000 | Sūknis Willo TOP S30/10 (apkure)vai Grunfos analogs | gab. | 1
38 | 17-00000 | Nipeļi Dn 32 | gab. | 15
39 | 17-00000 | Nipeļi Dn 20 | gab. | 15
40 | 17-00000 | Nipeļi Dn 15 | gab. | 20
41 | 17-00000 | Izplešanās trauks 100L | gab. | 1
42 | 17-00000 | Metināmās vītnes Dn15 | gab. | 22
43 | 17-00000 | Metināmās vītnes Dn40 | gab. | 8
44 | 17-00000 | Metināmās amerikankas Dn32 | gab. | 10
45 | 17-00000 | Metināmās amerikankas Dn20 | gab. | 6
46 | 17-00000 | Metināmās amerikankas Dn15 | gab. | 4
47 | 17-00000 | Amerikankas 2''i-i | gab. | 2
48 | 17-00000 | Metināmie flanči Dn40 | gab. | 8
49 | 17-00000 | Metināmie flanči Dn32 | gab. | 8
50 | 17-00000 | Melnā metāla caurule Dn40 | t.m. | 12
51 | 17-00000 | Melnā metāla caurule Dn32 | t.m. | 10
52 | 17-00000 | Melnā metāla caurule Dn25 | t.m. | 8
53 | 17-00000 | Melnā metāla caurule Dn20 | t.m. | 8
54 | 17-00000 | Melnā metāla caurule Dn15 | t.m. | 6
55 | 17-00000 | Melnā metāla fasondaļas (līkumi, T-veidgabali, pārejas) | kopl. | 1
56 | 17-00000 | Stiprinājumi (konsoles-L 300x200) | gab. | 10
57 | 17-00000 | Stiprinājumi d-63 | gab. | 15
58 | 13-00000 | Siltumizolācija no akmensvates b==50mm ar follijas segumu 50montāža | t.m. | 12
59 | 13-00000 | Siltumizolācija no akmensvates b==50mm ar follijas segumu 32montāža | t.m. | 10
60 | 13-00000 | Siltumizolācija no akmensvates b==50mm ar follijas segumu 25montāža | t.m. | 8
61 | 13-00000 | Siltumizolācija no akmensvates b==50mm ar follijas segumu 20montāža | t.m. | 8
62 | 17-00000 | Montāžas palīgmateriāli (elektrodi,dībeļi,vītņu stienis,armējošā lenta,utt) | komp. | 1
63 | 17-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | komp. | 1
64 | 17-00000 | Būvgružu un bojāto cauruļvadu aizvešana (5 m3 tilpums, 2,54 x 8,50 x 2,50 m) | reize. | 1
65 | 17-00000 | Elektro instalācijas materiāli (vadi,skavas,automāti) | komp. | 1